Вопросы к дифференцированному зачёту

по дисциплине «Источники питания СВТ»

- Основные понятия электрической сети. Типы проводников в трех фазной сети. Виды напряжений.

- Защитное заземление. Устройство заземления.

- Виды сбоев электропитания.

- Классификация источников питания СВТ.

- Химические источники тока и их характеристики.

- Классификация источников вторичного электропитания (ИВЭП). Общие требования к источникам электропитания электронных средств.

- Структурная схема ВИП  без преобразования частоты, достоинства и недостатки.

- Структурная схема ВИП с преобразованием частоты. Достоинства и недостатки.

- Элементная база, используемая в источниках питания.

- Назначение трансформаторов и их применение.

- Однополупериодный выпрямитель. Схема. Временные диаграммы. Основные преимущества  и недостатки, область применения.

- Двухполупериодный мостовой выпрямитель. Схема. Временные диаграммы. Основные преимущества  и недостатки, область применения.

- Сглаживающие фильтры, назначение, классификация, параметры.

- Пассивные фильтры. Схемы, временные диаграммы напряжений.

- Назначение,  классификация, основные  параметры  стабилизаторов.

- Параметрические стабилизаторы. Принцип работы.

- Компенсационные стабилизаторы напряжения. Принцип работы.

- Импульсные источники питания. Назначение, достоинства и недостатки.

- Принцип работы источника питания с широтно-импульсной модуляцией.

- Назначение источника питания ПК. Питающие напряжения,  назначение контактов разъемов питания.

- Источники питания формата  АТХ. Требования к сигналам, сигнальные функции блока питания ПК.

- Источники бесперебойного питания ИБП. Назначение, классификация.

- Энергосберегающие технологии.