# Самостоятельная работа
Дисциплина «Источники питания СВТ»

## Задание 1. Расчёт потребляемой мощности ПК для учебы

| Наименование компонента | Тип | Количество, шт | Потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Материнская плата | ASUS PRIME H410M | 1 | 35 |
| Процессор | Intel Core i3-10100 | 1 | 65 |
| Оперативная память | DDR4 8 ГБ | 1 | 4 |
| SSD накопитель | Kingston A400 240 ГБ | 1 | 4 |
| Монитор | Samsung S22F350 | 1 | 20 |
| Клавиатура | Logitech K120 | 1 | 1 |
| Мышь | Logitech B100 | 1 | 1 |
| Колонки | Genius SP-U120 | 1 | 4 |

Итого: 134 Вт

## Задание 2. Подбор источника бесперебойного питания

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модель ИБП | SVEN Power Pro+ 500 |  |
| Общая выдаваемая мощность, Вт | 300 | С запасом |
| Время зарядки, час | 6–8 |  |
| Время работы от батарей, мин | 15–20 | При учебной нагрузке |
| Количество батарей, шт | 1 |  |
| Модель батареи | 12V 7Ah |  |
| Напряжение батареи, В | 12 |  |
| Ёмкость батареи, А·ч | 7 |  |

## Задание 3. Характеристики электронного компонента

Компонент: Конденсатор (электролитический)

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ёмкость, мкФ | 1000 |  |
| Рабочее напряжение, В | 16 |  |
| Допуск, % | ±20 |  |
| Тип | электролитический |  |
| Температурный диапазон, °C | −40…+105 |  |