# Самостоятельная работа
Дисциплина «Источники питания СВТ»

## Задание 1. Расчёт потребляемой мощности ПК для игр

| Наименование компонента | Тип | Количество, шт | Потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Материнская плата | MSI B560M PRO | 1 | 45 |
| Процессор | Intel Core i5-11400F | 1 | 65 |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 1660 Super | 1 | 125 |
| Оперативная память | DDR4 8 ГБ | 2 | 6 |
| SSD накопитель | Kingston NV1 500 ГБ | 1 | 5 |
| Жёсткий диск | WD Blue 1 ТБ | 1 | 6 |
| Система охлаждения | Deepcool GAMMAXX 300 | 1 | 4 |
| Монитор | AOC 24B2XH | 1 | 25 |
| Клавиатура | A4Tech Bloody B120 | 1 | 1 |
| Мышь | A4Tech Bloody V7 | 1 | 1 |
| Колонки | Defender SPK-480 | 1 | 6 |

Итого: 314 Вт

## Задание 2. Подбор источника бесперебойного питания

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модель ИБП | IPPON Back Power Pro 800 |  |
| Общая выдаваемая мощность, Вт | 480 | С запасом |
| Время зарядки, час | 6–8 |  |
| Время работы от батарей, мин | 10–12 | При игровой нагрузке |
| Количество батарей, шт | 1 |  |
| Модель батареи | 12V 9Ah |  |
| Напряжение батареи, В | 12 |  |
| Ёмкость батареи, А·ч | 9 |  |

## Задание 3. Характеристики электронного компонента

Компонент: Импульсный преобразователь напряжения

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| КПД, % | 85–95 |  |
| Рабочая частота, кГц | 20–100 |  |
| Входное напряжение, В | 9–36 |  |
| Выходное напряжение, В | зависит от схемы |  |
| Максимальный ток, А | до 20 |  |
| Тип преобразования | DC–DC |  |